中关村智联轨道交通运营产业联盟
团  体  标  准

《电气化公路预装式牵引变电站》
（征求意见稿）

编制说明
主编单位：镇江大全赛雪龙牵引电气有限公司
2026年2月

中关村智联轨道交通运营产业联盟
《电气化公路预装式牵引变电站》

（征求意见稿）

编 制 说 明

1 任务来源

中关村智联轨道交通运营产业联盟《关于同意<电气化公路箱式牵引变电站>团体标准立项的通知》（中关村轨交[2025]第8号），开展《电气化公路箱式牵引变电站》标准编制工作。

2 起草单位
本标准由镇江大全赛雪龙牵引电气有限公司主编，北京合锐赛尔电力科技股份有限公司、北京超达创赢科技有限公司、鸿浩电力设备有限公司、内蒙古新通电气化公路设计有限公司参编。 

3 制定背景             
3.1编制背景

“电气化公路”目前在国内首创，主要建设在矿产比较丰富的西北地区，这些地区气象环境条件差，温度差异交大，存在大风区，经常遭遇风沙的袭击。在此区域新建牵引变电所，现场施工、安装、调试工作量较大且实施周期长，人力、资金投入高。这种条件下选择预制式箱式牵引变电站能很好的解决此类问题。

针对上述需求，设计一种适用于电气化公路的箱式牵引变电站可以为项目节约大量的人力、物力，符合国家提出的双碳政策。因此急需出台一份标准文件，指导设备供应商规范生产工艺和试验。

箱变牵引变电站作为直流电源输出设备，不仅包含高低压开关设备、普通变压器等，还包含牵引变压器、牵引整流器、直流供电设备、交直流电源屏、综合自动化系统等。得益于国内轨道交通的快速发展，牵引箱式变电站技术已经较为成熟，在中车试验基地、轻轨、有轨电车系统、部分地铁扩容项目中有较多的应用经验。但一直未有相应的专有标准，编制一份适用于电气化公路的箱式牵引变电站标准有较大意义。
3.2 行业现状

电气化公路的概念最早是由西门子公司提出的。2015年西门子与卡车制造商斯堪尼亚宣布，西门子将在瑞典斯德哥尔摩背部两公里长的 E16 公路架设电气化接触网系统，实现欧洲的第一个电气化公路系统。 2017 年 9 月西门子公司宣布，在德国一条 10 公里长的高速公路上打造接触网电气化货运线路。该线路为混合动力货车的电力驱动装置供电，这是首次在德国高速公路上进行电气化货运系统的公开实地测试。2017 年 12 月，特斯拉和西门子公司联合打造的纯电动半挂卡车完成了随车充电的高速公路测试行驶。公路位于美国加州，路边架设供电电网，卡车利用车顶的受电弓进行取电，在需要变道超车时收回。
4 起草过程

（1） 项目立项阶段

2025年4月28日，中关村智联轨道交通运营产业联盟在北京主持召开了中关村智联轨道交通运营产业联盟团体标准《电气化公路箱式牵引变电站》立项审查会。
与会专家听取了主编单位汇报标准编制目的及意义、应用现状、适用范围、主要技术内容、起草单位信息、项目计划，以及标准工作大纲等内容，专家组就汇报内容进行审查。
专家组听取了申报单位的汇报，根据电气化公路项目处于初创阶段及其牵引供电系统的特点，审查组认真审阅了《电气化公路箱式牵引变电站》团体标准提案和编制大纲，一致认为：制定电气化公路箱式牵引变电站团体标准可为构建电气化公路供电系统提供重要技术支撑，也填补了该制式产品标准化的空白。电气化公路箱式牵引变电站属于电气化供电系统关键设备，该标准的制定可为公路运输装备标准化提供重要依据。同意推荐立项并提出建议：
1.需满足线路负荷变化大的相关要求;

2.补充电气化公路箱式牵引变电站适用场景，如环境条件、防护等级、抗震等级等;

3.提出在无公网覆盖条件下的通信需求;

4.补充箱变内恶劣环境下的环控系统。
2025年5月13日，根据《中关村智联轨道交通运营产业联盟团体标准制定程序（试行）》的有关规定，《电气化公路箱式牵引变电站》团体标准严格履行了公示制度后，批准标准立项。
（2） 项目推进阶段

2025年9月3日，中关村智联轨道交通运营产业联盟在线上主持召开了中关村智联轨道交通运营产业联盟团体标准《电气化公路箱式牵引变电站团体标准》项目推进会。主、参编单位汇报了标准编制工作情况，探讨、交流了存在的问题和下一步工作计划，明确2026年1-2月，完成团体标准征求意稿的编制。
（3） 征求意见稿阶段

起草组根据工作大纲及专家审查意见，开展标准起草工作。期间对电气化公路箱式牵引变电站等关键技术问题现状和需求进行了调研，收集了相关资料。起草组先后召开3次会议，并以现场视频不同方式邀请相关专家进行了技术咨询，最终于2025年10月形成了本文件的征求意见稿。
2025年12月3日，中关村智联轨道交通运营产业联盟在北京主持召开了联盟团体标准《电气化公路箱式牵引变电站》征求意见稿审查会，专家组听取了起草组对该标准征求意见稿的汇报，经过认真讨论，专家一致同意征求意见稿通过审查，形成审查意见:
1）标准名称修改为《电气化公路预装式牵引变电站》。
2）进一步核定外部条件(海拔高度、环境温度、冲击震动系数)。
3）按照产品标准梳理标准结构，包括总体原则、系统构成、技术要求等;突出预装式牵引变电站系统特点与差异、技术条件和试验方法；通用元器件可直接引用国家或行业标准。

4）增加预装式牵引变电站的安全要求。
2026年2月12日，工作组按照专家意见形成当前征求意见稿。
5 编制原则

（1） 标准编写格式统一、协调、规范，符合GB/T 1.1-2020要求。

（2） 标准内容技术成熟、经济适用、安全可靠、节能环保。

（3） 标准实施后有利于提高产品质量、符合市场需求。

（4） 重点描述于电气化公路箱式牵引变电站的总体要求、系统总体构成、系统配置及功能、网络安全、系统接口要求、系统性能要求等内容。

（5） 标准适用于电气化公路箱式牵引变电站的工程设计、系统研发、工程建设以及运行维护。

6 主要内容

总结箱式变电站项目的直流牵引供电系统要求，以及国家铁路、城市轨道交通相关项目中面向多专业的系统设计经验和研究成果，提出规范的主要内容。

（1） 范围

本章节描述总体技术规范的主要内容和适用范围。

（2） 规范性引用文件

本章节描述所引用的标准文件清单。
（3） 术语和定义
本章节描述涉及到的专用术语定义

（4） 缩略语

本章节描述所涉及的缩略语。
（5） 工作条件
根据电气化公路设置位置，本章节描述应用环境温度、湿度、海拔高度等技术要求。
（6） 箱变内各设备技术要求
本章节描述箱式牵引变电站内高压开关柜、干式变压器、整流变压器、整流器、直流开关柜、接地漏电保护装置、低压柜、交直流屏、综合自动化及通讯等技术要求。
（7） 箱体技术要求
本章节描述箱式牵引变电站箱体技术要求。
（8） 试验要求
本章节描述箱式牵引变电站试验技术要求。
（9） 标志
本章节描述箱式牵引变电站铭牌及标识技术要求。
（10） 包装、运输与贮存
本章节描述箱式牵引变电站包装、运输与贮存技术要求。

7 与有关法律、行政法规及相关标准的关系
标准内容符合国家现行法律、法规和强制性国家标准的规定。目前电气化公路箱式牵引变电站的标准对运维应用进行指导，制定本标准以规范电气化公路箱式牵引变电站的产品研发、工程设计、运用及维护，为电气化公路高质量发展提供技术支撑。
8 关键技术指标说明
（1） 气象与气候环境

极端温差： 该区域属典型的大陆性气候，昼夜温差可达20℃以上，年温差通常超过60℃（冬季-30℃至-40℃，夏季35℃以上）。设备需在此温差环境中保持设备供电可靠性。
大风频发： 西北矿产带常位于“风口”地带（如达坂城、百里风区等）。电气化公路需面对12级以上瞬时风力的考验。设备需要应对强风保持设备稳定性。

风沙磨蚀： 扬沙和浮尘天气全年占比高，沙粒粒径小、硬度大。这会造成绝缘子串的污闪风险急剧上升，同时高速运动的沙粒会对箱变壳体造成物理切削和磨损。设备需考虑环境对外壳寿命影响。
（2） 运营维护
巡检困难：恶劣天气（沙尘暴、暴雪）期间，人工上道巡检风险极高。要求电气化系统必须具备高可靠的自诊断能力和远程监控能力。

9 采纳的创新成果

无。
10 采用国际标准情况

无。

11 有无重大分歧意见

无。

12 涉及专利的有关说明

本文件未识别出相关专利。

13 其他应当说明的事项

无。

团体标准《电气化公路预装式牵引变电站》起草组

                                                       
            2026年2月



